## クラウドセキュリティ要件
No | セキュリティ要件 | 必須 項目 | 回答 項目 | 備考
1 | セキュリティに係る国際規格（ISO/IEC 27001）等と同等以上の資格を保持していること | 〇
2 | 通信経路全般にわたりSSL/TLS等の暗号化がされていること | 〇
3 | 以下の可用性のレベル等を満たすこと 稼働率 95%以上、目標復旧時間 1日以内、バックアップ 1回/日（3世代管理） | 〇
4 | インシデントの報告義務、損害賠償等が契約に盛り込めること | 〇
5 | 必要に応じて、サービスを保証させるためのSLAやSLOが締結できること | 〇
6 | データセンターは日本国内であること | 〇
7 | 日本国内の裁判所を合意管轄裁判所として規定できること | 〇
8 | 再委託により生ずる脅威に対して、情報セキュリティが十分に確保されることをクラウドサービス提供者に担保させること | 〇
9 | 再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために、クラウドサービス提供者から必要な情報を本市に提供させること（例：再委託先の認証資格・セキュリティポリシー、再委託契約の内容 等） | 〇
10 | サービスの中断、終了または変更の際には事前告知がされること | 〇
11 | 情報セキュリティに影響を及ぼす可能性のあるサービスの変更に関する情報が事前に提供されること | 〇
12 | サービス終了もしくは、解約時に必要なデータが抽出できること、またその方法が明確であること | 〇
13 | クラウドサービスの利用を通じて本市が取り扱う情報がクラウドサービス提供者において目的外利用されないこと | 〇
14 | クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制が提示されること | 〇
15 | 品質管理に係る国際規格（ISO9001）等と同等以上の資格を保持していること | 〇
16 | 情報セキュリティインシデントへの対応体制が整備されていること | 〇
17 | クラウドサービス提供者において発生した情報セキュリティインシデントによる被害を最小限に食い止めるための対処方法（対処手順、責任分界、対処体制等）が整備されていること | 〇
18 | 必要に応じて、本市の情報セキュリティ監査を受け入れること | 〇
19 | 格付及び取扱制限の明示等、運搬又は送信、消去等の情報の取扱いに関して、クラウドサービス提供者においても本市の対策基準に定める内容と同等水準の取扱いが行われること | 〇
20 | クラウドサービス提供者による情報へのアクセス状況を適宜報告できること | 〇
21 | クラウドサービスに係るアクセスログは１年間以上保存できること | 〇
22 | 約款、利用規約等で、保存される証跡等の提供手順、蓄積する記録の保護方法を明示できること | 〇
23 | 約款、利用規約等で、情報の管理・保管方法が明示できる | 〇
24 | クラウドサービス提供者が情報の管理・保管を他の事業者へ委託する場合、当該事業者による情報の取扱方法に関してクラウドサービス提供者と本市間で合意できること | 〇
25 | 対象情報の機密性が高い場合、両者間で秘密保持契約（NDA：Non-Disclosure Agreement）を締結すること | 〇
26 | クラウドサービスに影響を及ぼす可能性のあるぜい弱性が見つかったとき、時機を失せずに対策が実施され、本市に情報提供されること | 〇
27 | データを輸送する場合、鍵のかかる箱に入れ、2名以上で運ぶことができること | 〇
28 | 管理画面、業務画面への接続制限が行え、利用対象のみが使用できる対策が取られていること | 〇
29 | 利用者アカウントを管理するために、ユーザの登録・削除の機能を備えていること | 〇
30 | 利用マニュアル等が常に最新の状態で参照できること | 〇
31 | 将来的にシステムで使用するデータ量や稼働性能を踏まえて調達できること | 〇
32 | システム内でのアラート発報機能があること | 〇
33 | クラウドサービス提供者との情報セキュリティに関する役割及び責任の範囲が明確になっていること | 〇
34 | クラウドサービスを利用する際に使用するネットワークに対するサービスごとのアクセス制御が可能であること | 〇
35 | クラウドサービス利用者の内、特権ユーザについては、2要素認証等の強固な認証技術を利用可能であること | 〇
36 | クラウドサービス上に保存する情報や機能に対して、アクセス権限等によりアクセスを制御できること | 〇
37 | クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対する適切なセキュリティ対策が実施されること | 〇
38 | 利用する情報システムに係る法令や規則に対する暗号化方式が遵守されること | 〇
39 | 情報システムの構築においてクラウドサービスを利用する場合、クラウドサービス提供者へのセキュリティを保つための開発手順等の情報の提供を要求できること | 〇
40 | 日本標準時もしくは世界標準時への時刻同期がされること | 〇
41 | 本市のデータを特定し、クラウドサービス提供者及び他のクラウドサービス利用者のデータと明確に区別して適切に管理されること | 〇
42 | 取り扱う情報の機密性を踏まえ、必要に応じて、クラウドサービス利用者の管理する資産を暗号化して記録媒体に記録できること（バックアップを含む） | 〇
43 | 取り扱う情報の機密性を踏まえ、必要に応じて、クラウドサービス利用者の処理中の情報を暗号化できること
44 | 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が、クラウドサービス提供者にて他のネットワークと分離されること | 〇
45 | クラウドサービスの設定を変更する際の誤設定を防止するため、システムに大きな影響を与える重要操作の手順書が提供されること | 〇
46 | クラウドサービスで利用しているデータ容量、性能等の監視ができること | 〇
47 | 本市が取扱った情報および作成したアカウントの廃棄が、時期を失せずに実施されること | 〇
Note on D1: No.1～48までの項目について、回答してください。 （※）「必須項目」欄に「○」となっている項目は、全て「○」であることが必須となります。